Порядок подключения к инженерным сетям ОАО ДСК

Порядок выдачи технических условий и подключения объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения регулируется "Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. №83.

Мероприятия по подключению объектов капитального строительства осуществляется в случае подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения при наличии возможности подключения.

В соответствии с вышеуказанным порядок подключения объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения включает в себя следующие этапы:

1 ЭТАП: Подача Заказчиком заявления на подключение к сетям теплоснабжения водоснабжения и водоотведения.

2 ЭТАП: Получение технических условий на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

3 ЭТАП: Выполнение технических условий подключения и заключение договора на теплоснабжение,  отпуск питьевой воды, прием сточных вод.

1 ЭТАП: Подача Заказчиком заявления на подключение к сетям теплоснабжения водоснабжения и водоотведения

Для подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения заказчик направляет в ОАО ДСК следующие документы:

1. Заявление, содержащее:

Полное и сокращенное наименование заказчика, местонахождение, почтовый адрес и реквизиты (оригинал);

Информацию о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

Информацию о необходимых видах ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения;

Информацию о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки;

Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;

2. Приложения к заявлению:

2.1. Для присоединения новых абонентов к сетям теплоснабжения:

запрос органа местного самоуправления либо правообладателя земельного участка (заказчика) о предоставлении технических условий на подключение объекта;

для физических лиц - копия общегражданского паспорта 2, 3, 5 стр

для юр. лиц - копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

правоустанавливающие документы на земельный участок;

учредительные документы, информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

топографическая съемка участка в масштабе 1:500 со всеми существующими наземными и подземными коммуникациями и сооружениями;

информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

планируемая величина подключаемой нагрузки - расчет расхода теплоносителей,  баланса водопотребления и водоотведения объекта, выполненный проектной организацией

2.2. Для подготовки технических условий на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение подключенных объектов:

для физических лиц - копия общегражданского паспорта 2, 3, 5 стр.

для юр.лиц - копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление

правоустанавливающие документы на земельный участок;

ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;

информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

планируемая величина подключаемой нагрузки - расчет расхода теплоносителей,  баланса водопотребления и водоотведения объекта, выполненный проектной организацией

ранее выданные технические условия (при наличии)

3. Подача Заказчиком заявления на подключение к сетям теплоснабжения водоснабжения и водоотведения.

2 ЭТАП: Получение технических условий на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В случае отсутствия возможности непосредственного подключения и необходимости развития существующих сетей или строительства новых сетей инженерно - технического обеспечения, техническими условиями определяются физические объемы работ, которые необходимо выполнить за счет средств Заказчика

3 ЭТАП: Выполнение технических условий подключения и заключение договора на теплоснабжение,  отпуск питьевой воды, прием сточных вод.

3.1.  Разработка Заказчиком на основании полученных технических условий подключения объекта к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проекта, его согласование с ОАО ДСК.

3.2. Выполнение Заказчиком технических требований, указанных в полученных технических условиях на подключение объекта к инженерным сетям в соответствии с разработанным проектом (в том числе установка и прием узла учета энергоресурсов).

На основании исполнительной документации ОАО ДСК оформляет акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

Дополнительно по водоснабжению,

До начала осуществления присоединения (врезки) созданные водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к системе водоснабжения, необходимо промыть и дезинфицировать до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, согласно СНиП 3.05.04-85

После получения разрешения на осуществления присоединения (врезки) Заказчик выполняет работы по присоединению (врезки) объекта к действующим сетям водоснабжения и канализации (за счет средств Заказчика по отдельному договору)

Заказчик предоставляет пакет документов (исполнительную съемку, акты на скрытые работы, акты гидравлического испытания трубопроводов, акты на сдачу в эксплуатацию, бактериологический анализ воды, справку о готовности пожарных гидрантов, сертификаты на трубы и использованные материалы и др.) для подготовки документа о технической готовности сетей и сооружений водопровода и канализации. - Получение Заказчиком Разрешения на осуществление присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения

Дополнительно по теплоснабжению,

До начала подачи ресурсов:

устройства и сооружения, предназначенные для присоединения к системе центрального теплоснабжения, должны быть предъявлены заказчиком для осмотра и допуска к эксплуатации.

заказчик должен иметь подготовленный персонал для эксплуатации указанных устройств и сооружений, прошедший подготовку и аттестацию (проверку знаний) в установленном порядке, а также заказчиком должно быть назначено лицо, ответственное за тепловое хозяйство.

3.3.   Заключение договора на поставку необходимых энергоносителей.

Внимание!

Любое самовольное присоединение к действующим системам теплоснабжения водоснабжения и канализации (включая присоединение к водоразборным колонкам, пожарным гидрантам и домовым вводам и выпускам) запрещено. Лица, осуществившие самовольное подключение, несут ответственность, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.  Самовольные устройства и сооружения подлежат отключению.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам, связанным с подключением объектов капитального строительства  к инженерным сетям ОАО ДСК, заказчики при необходимости могут обращаться:

Котельная ДСК:

Покровский тракт, 6 км,

тел. (4112) 33-19-47

Форма заявки на подключение объекта к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

Для предприятий на фирменном бланке.

Генеральному директору

ОАО «Домостроительный комбинат»

И.А. Гаврилкину

От ______________________:

(реквизиты заявителя:

для юридических лиц –

- полное наименование

- номер и дата записи в Едином государственном реестре юридических лиц

для индивидуальных предпринимателей –

- фамилия, имя, отчество,

- номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр,

для физических лиц –

- фамилия, имя, отчество,

- серия, номер и дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность,

почтовый адрес и иные способы обмена информацией - телефоны, факс, адрес электронной почты)

Просим Вас выдать технические условия на подключение и разрешить подключение к сети теплоснабжения (горячего, холодного водоснабжения, водоотведения) объекта, расположенного по адресу: __________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Подпись заказчика, печать (если есть)

Прилагаются следующие документы:

1) копии правоустанавливающих документов на земельный участок или подключаемый объект;

2) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения;

3) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты (не прилагается, если заявитель - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

4) документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени заявителя (в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя);

5) для юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных документов.